Утвержден

Постановлением администрации

Чаа-Хольского кожууна

от 28 апреля 2025 г. № 206

План-график мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  объектов | Местный  Бюджет  2025 г.  тыс.руб | Респ..  Бюджет,  тыс.руб | Срок  проведения  работ | Виды работ в 2025 г. | Способ  проведения  работ | исполнение |
| I**. объекты образования** | **985,0** |  |  |  |  |  |
| 1. Чаа-Хол.ср.школа | 200 |  | июнь-август | промывка системы отопления, ревизия запорной арматуры, утепление контура здания, проверка контрольно-измерительных приборов, проверка теплоизоляции трубопроводов, проверка чистоты фильтров и грязевиков, частичная замена труб системы отопления | хозспособ |  |
| 2.Булун-Тер.ср.школа | 60 |  | Июнь- август | текущий ремонт, замена задвижек-8 шт, утепление | хозспособ |  |
| 3.Ак-Дур.ср.школа | 45 |  | Июнь- июль | текущий ремонт, замена задвижек-4 шт,, установка сетевого насоса | Хозспособ |  |
| 4..Шанчын.осн.школа | 50,0 |  | Июнь- июль | Текущий ремонт системы отопления, утепление | хозспособ |  |
| 5.я/с «Сайзанак» | 150,0 |  | Июнь- июль | текущий ремонт, приобретение запасного циркуляционного насоса | хозспособ |  |
| 6.я/с «Чодураа» | 200,0 |  | Июнь- июль | промывка системы отопления, ревизия запорной арматуры, утепление контура здания, проверка контрольно-измерительных приборов, проверка теплоизоляции трубопроводов, проверка чистоты фильтров и грязевиков, частичный ремонт внутренней системы отопления | хозспособ |  |
| 7.я/с «Солнышко» | 150,0 |  | Июнь- июль | промывка системы отопления, ревизия запорной арматуры, утепление контура здания, проверка контрольно-измерительных приборов, проверка теплоизоляции трубопроводов, проверка чистоты фильтров и грязевиков частичный ремонт внутренней системы отопления | хозспособ |  |
| 8.я/с «Хунчугеш» | 130,0 |  | Июнь- июль | промывка системы отопления, частичный ремонт внутренней системы отопления, приобретение запасного циркуляционного насоса | хозспособ |  |
| 9. помещения управления образования |  |  | Июнь- июль | Текущий ремонт | хозспособ |  |
| II. **управление культуры** | **215,4** |  |  |  |  |  |
| 1. КДУ -Кожуун. ДК | 80,0 |  | июль | Промывка системы отопления, ревизия запорной арматуры, утепление контура здания, проверка контрольно-измерительных приборов, проверка теплоизоляции трубопроводов, проверка чистоты фильтров и грязевиков частичный ремонт системы отопления, очистка канализационных колодцев | хозспособ |  |
| 1,2. СДК с.Ак-Дуруг | 5,0 |  | июль | текущий ремонт, приобретение электродвигателя к сетевому насосу | хозспособ |  |
| 1,3. СДК с.Кызыл-Даг |  |  | июль | текущий ремонт | хозспособ |  |
| 1,4. СДК с.Шанчы |  |  | Июль | текущий ремонт, утепление двери. | хозспособ |  |
| 2. ЦБС Чаа-Хольского кожууна, в т.ч.:  2.1. Библиотека с.Чаа-Холь |  |  | июль | текущий ремонт, ремонт печи, утепление двери и окон | хозспособ |  |
| 2.2.. библиотека с.Ак-Дуруг |  |  | август | Текущий ремонт, | хозспособ |  |
| 2.3. библиотека с. Кызыл-Даг |  |  | июль | текущий ремонт, очистка дымохода | хозспособ |  |
| 2.4.. читальный зал с.Чаа-Холь |  |  | июль | текущий ремонт, очистка дымохода, | хозспособ |  |
| 3. Здание управления |  |  | июль | текущий ремонт, утепление окон и дверей | хозспособ |  |
| 4. ДШИ с.Чаа-Холь | 50,0 |  | июль | Промывка системы отопления, ревизия запорной арматуры, утепление контура здания, проверка контрольно-измерительных приборов, проверка теплоизоляции трубопроводов, проверка чистоты фильтров и грязевиков, частичный ремонт системы отопления | хозспособ |  |
| 5. ДШИ с.Ак-Дуруг | 80,4 |  | июль | Промывка системы отопления, частичный ремонт отопительной системы | хозспособ |  |
| 111. **Администрация кожууна, сумон Чаа-Холь** | **170** |  | август | Промывка системы отопления, ревизия запорной арматуры, замена окон, ремонт системы отопления гаража, текущий ремонт | хозспособ |  |
| **Итого бюджет кожууна** | **1240,4** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1V. **сумон Кызыл-Даг** | **10,0** |  | июль | текущий ремонт здания, ремонт отопительной печи, трубы | хозспособ |  |
| V. **сумон Шанчы** | **1,0** |  | июль | текущий ремонт печи | хозспособ |  |
| VI**. сумон Ак-Дуруг** | **49,0** |  | июль | текущий ремонт, частичный ремонт системы отопления | хозспособ |  |
| Итого сумоны | **60,0** |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | **1300,4** |  |  |  |  |  |